湖北省空气自动站联网管理系统

省中心站系统操作手册

湖北省环境监测中心站

2014年12月

注: RT-AQMS-HB

目    录

目    录	1

1. 系统概述	2

2. 实时监控	2

3. 数据报表	6

3.1 小时报表	6

3.2 日报表	7

3.3 时段报表	7

3.4 AQI级别报表	8

3.5 均值报表	9

3.6 均值综合查询	10

3.6 空气质量综合指数表	10

37 日报审核统计	11

4. 数据分析	12

4.1 数据同比	12

4.2 数据环比	13

4.3 数据对比	14

4.4 多维数据分析	14

4.5AQI统计分析	15

4.6 小数数据查询	16

4.7 首要污染物变化分析	17

4.8 空气质量变化分析	17

4.9 污染物浓度月值分析	18

4.10 首要污染物比例分析	18

4.10 首空气质量对比分析	19

5. 质量监控	19

6. 设备巡检	21

6.1 C-1空气自动监测站点位环境管理巡检记录表（CHECK系列工作表）	21

6.1.1 查看C-1表的巡检记录	21

6.1.2 新增C-1表的巡检记录	22

6.2 空气质量自动监测子站运行维护记录 M-1表（MAINTAIN系列工作表）	24

6.2.1 查看M-1表的维护记录	24

6.2.2 新增M-1表的维护记录	25

7. 设备资产	26

7.1 设备厂家管理	26

7.2 设备配置管理	27

7.3 设备地区管理	28

7.4 站点报警信息查询	29

7.5 设备性能分析	29

8. 人员权限	30

8.1 新建用户	30

8.2 修改用户信息	32

# 系统概述

湖北省中心站联网管理系统按功能分为实时监控、数据报表、数据分析、质量监控、设备巡检、设备资产、人员权限、系统管理八个模块。目前实时监控、数据报表、数据分析、设备巡检这四个模块为省中心站、地市中心站公用，质量监控、设备资产、人员权限、系统管理只有省中心站具有相应权限的人员才可以使用。本操作手册以湖北省中心站管理员的身份演示各个模块的功能。地市中心站管理员参考操作，按功能导航的系统导航栏。如图1所示：

图1

在使用本系统之前，必须先确保在本地计算机中成功安装Silverlight 5.0。安装Silverlight 5.0有两个途径，一个是从微软的官方网站上自行下载安装，一个是第一次进入系统时，系统会提示安装Silverlight 5.0，按照安装操作向导完成即可。系统的地址:http://15.15.0.10/HBAQSNetMng/HBAQSNetMng.aspx。

# 实时监控

进入系统后，根据提供的同户名和密码进入系统。如图2所示：

图2

系统的默认页面是实时监控页面。如图3所示：

图3

实时监控页面反映全省/全市当前所有站点的实时监控情况及空气污染情况，用户可以通过右侧的地区导航栏进行地区的导航。点击右侧的统计信息下拉箭头，出现全省/市AQI指数比较情况，及AQI指数统计情况。如图4所示：

图4

在实时监控界面左侧的地图中点击表示监测站点的旗帜，可进入站点监测的详细信息界面。如图5所示：

图5

通过站点监测的详细信息页面，用户可以了解到站点的基本情况信息、站点的空气质量情况、监测常规6 参数的24小时值及变化趋势图及气象5参数的24小时值，城市摄影系统图片信息。点击左上角的“进入实时监控子系统”链接，输入用户名：guest，不需要密码，可从Web浏览器直接进入现场的监控界面。如图6所示：

图6

在城市摄像系统图片的右侧点击“24小时趋势”按钮，显示24小时图片变化情况。如图7所示：

图7

点击“24小时详细”按钮，显示图片的详细信息。如图8所示：

图8

点击“图片另存为”，可将图片保存到本地磁盘。

# 数据报表

## 3.1 小时报表

点击系统导航栏中的“数据报表”，进入数据报表模块。在左侧的地区结构树中选择某一城市，然后选择需要查询的小时报表日期及时间，点击“确认”按钮，系统显示对应的小时报表。如图9所示：

图9

点击“导出数据”按钮，可将报表数据导出成为Excel XML文件，该文件可以直接用Excel软件处理。

## 3.2 日报表

点击系统导航栏中的“数据报表”，进入数据报表模块。在左侧的地区结构树中选择某一城市，然后选择需要查询的日报表日期，点击“确认”按钮，系统显示对应的日报表。如图10所示：

图10

点击“导出数据”按钮，可将报表数据导出成为Excel XML文件，该文件可以直接用Excel软件处理。

## 3.3 时段报表

点击系统导航栏中的“数据报表”，进入数据报表模块。在左侧的地区结构树选择某一城市或者站点，然后选择需要查询的时间段，选择审核数据或者是实时数据单选框，点击“确认”按钮，查询出对应的时段数据.如图11

图11

点击“导出数据”按钮，可将报表数据导出成为Excel XML文件，该文件可以直接用Excel软件处理。

## 3.4 AQI级别报表

点击系统导航栏中的“数据报表”，进入数据报表模块。在左侧的地区结构树中选择某一城市或站点，然后选择需要查询的AQI级别报表的开始日期及结束日期，点击“确认”按钮，系统显示对应的AQI级别报表。如图12所示：

图12

点击“导出数据”按钮，可将报表数据导出成为Excel XML文件，该文件可以直接用Excel软件处理。注：该功能仅限于省中心站具有权限的用户使用。

## 3.5 均值报表

点击系统导航栏中的“数据报表”，进入数据报表模块。在左侧的地区结构树中选择某一城市，然后选择需要查询的均值报表污染物参数，开始日期及结束日期，点击“确认”按钮，系统显示对应的均值报表。如果选择的是市级就会查询出市级下面所有的站点均值数据。如果选择的是县级站点，就会查询出单个县级的站点均值。如果选择是“湖北省”就会查询出所有的市级站点的均值信息。如图13所示：

图13

点击“导出数据”按钮，可将报表数据导出成为Excel XML文件，该文件可以直接用Excel软件处理。注：该功能仅限于省中心站具有权限的用户使用。

## 3.6 均值综合查询

点击系统导航栏中的“数据报表”，进入数据报表模块。在左侧的地区结构树中选择某一城市。选择开始时间和结束时间，点击确认按钮。可以查询出对应的数据信息。如果把“显示日均值”多选框勾上，就会查询出每天均值信息。如图14

图14

## 3.6 空气质量综合指数表

点击系统导航栏中的“数据报表”，进入数据报表模块。选择需要查询的空气质量综合指数报表的开始日期及结束日期，选择“月报”或“年报”范围，点击“确认”按钮，系统显示对应的空气质量综合指数报表。如图15所示：

图15

点击“导出数据”按钮，可将报表数据导出成为Excel XML文件，该文件可以直接用Excel软件处理。注：该功能仅限于省中心站具有权限的用户使用。

## 37 日报审核统计

点击系统导航栏中的“数据报表”，进入数据报表模块。选择日报审核统计功能，输入开始和结束日期，选择城市后点击查询按钮。可以直观的显示出每天的已报子站的个数和未报个数。如图16

图16

# 数据分析

## 4.1 数据同比

数据同比分为日跟日比，月跟月比，年跟年比。

点击系统导航栏中的“数据分析”，进入数据分析模块，选择数据同比项目。在左侧的地区结构树中选择某一城市或站点，然后选择需要查询的参数，选择查询类型，开始日期及结束日期，点击“确认”按钮，系统显示对应的数据同比结果。如图17所示：

图17

点击“导出数据”按钮，可将报表数据导出成为Excel XML文件，该文件可以直接用Excel软件处理。点击导出图片可以导出对应的统计分析图。

## 4.2 数据环比

点击系统导航栏中的“数据分析”，进入数据分析模块，选择数据环比项目。在左侧的地区结构树中选择某一城市，然后选择需要查询的参数，日期，点击“确认”按钮，系统显示对应的数据环比结果。如图18所示：

图18

点击“导出数据”按钮，可将报表数据导出成为Excel XML文件，该文件可以直接用Excel软件处理。

## 4.3 数据对比

点击系统导航栏中的“数据分析”，进入数据分析模块，，选择数据对比项目。在左侧的地区结构树中选择某一站点，然后选择参数及日期，点击“确认”按钮，系统显示对应的数据对比结果。如图19所示：

图19

若上传的实时数据和审核数据不一致，系统会以红色底色显示不一致的数据。

## 4.4 多维数据分析

点击系统导航栏中的“数据分析”，进入数据分析模块，多维统计分析分为小时分析和日分析。允许选择地市或地市所属的站点，然后在选择的地市或站点间进行数据比较。点击左边树中的地市节点，可以展开地市所属的子站。选择比较的地市或站点后，点击“选择参数下拉框”，选择需要比较的参数，然后输入比较开始日期和结束日期，点击“确认”按钮。比较的结果，同时可以自由切换折线和柱状。如图20所示：

图20

点击“导出数据”按钮，可将报表数据导出成为Excel XML文件，该文件可以直接用Excel软件处理。点击导出图片可以导出对应的数据统计图。

## 4.5AQI统计分析

点击系统导航栏中的“数据分析”，进入数据分析模块，选择AQI统计分析项目。在左侧的地区结构树中选择湖北省或某一城市，然后输入开始日期及结束日期，点击“确认”按钮，系统显示对应的AQI统计分析结果。如图21所示：

图21

点击“导出数据”按钮，可将报表数据导出成为Excel XML文件，该文件可以直接用Excel软件处理。点击导出图片可以到处对应的数据统计图

## 4.6 小数数据查询

点击系统导航栏中的“数据分析”，进入数据分析模。选择小时数据查询，在左侧的地区结构树中选择某站点，然后选择需要查询的参数，开始日期及结束日期，选择实时数据或审核后数据，点击“确认”按钮，系统显示对应的自定义查询结果。如图22所示：

图22

点击“导出数据”按钮，可将报表数据导出成为Excel XML文件，该文件可以直接用Excel软件处理。

## 4.7 首要污染物变化分析

点击系统导航栏中的“数据分析”，进入数据分析模块。在选择首要污染物变化分析功能。选取开始时间和结束时间后点击确认按钮。可以统计每个月各种污染物所占的天数。如图23所示。

图23

点击“导出图片”按钮，可将分析图片导出。

## 4.8 空气质量变化分析

点击系统导航栏中的“数据分析”，进入数据分析模块。再选择“首要污染物变化分析”选取开始时间和结束时间，点击确认按钮查询每个月空气的质量污染程度所占天数。如图24

图24

## 4.9 污染物浓度月值分析

点击系统导航栏中的“数据分析”，进入数据分析模块。再选择“污染物浓度月值分析”选择开始时间和结束时间，点击确认按钮。可直观的查询分析出每个月各种污染物的动态趋势图。如何25

图25

点击“导出图片”按钮可以导出趋势图。

## 4.10 首要污染物比例分析

点击系统导航栏中的“数据分析”，进入数据分析模块。再选择“污染物比例分析”选择时间，点击确认按钮。可查询出各种污染物所占的比例。如图26

图26

点击“导出图片”按钮可以导出比例分析图。

## 4.10 首空气质量对比分析

点击系统导航栏中的“数据分析”，进入数据分析模块。再选择“空气质量对比分析”选择开始时间后点击确认按钮可查询出空气质量状况所占的天数。如图27

图27

# 质量监控

点击系统导航栏中的“质量监控”，进入质量监控模块。输入统计的开始时间及结束时间，点击“确认”按钮，按城市排序的数据上报率及有效率显示结果。如图28所示：

图28

点击表格中每行的“缺失数据详情”链接，弹出缺失数据的详细信息窗口。如图28所示：

图28

选择“站点情况统计”，下图系统显示按站点排序的统计结果。如图29所示：

图29

点击“导出数据”按钮，可将报表数据导出成为Excel XML文件，该文件可以直接用Excel软件处理。注：该功能仅限于省中心站具有权限的用户使用。

# 设备巡检

## 6.1 C-1空气自动监测站点位环境管理巡检记录表（CHECK系列工作表）

### 6.1.1 查看C-1表的巡检记录

点击系统导航栏中的“设备巡检”，进入设备巡检模块，选择左上的“点位环境管理巡检记录表”，并在左侧的树形菜单中选择一个子站（注：必须为子站），在右侧会显示该子站的过往维护记录。如图30所示：

图30

点击巡检记录列表中的，则会弹出该巡检记录的详细情况。如图31所示：

图31

### 6.1.2 新增C-1表的巡检记录

点击系统导航栏中的“设备巡检”，进入设备巡检模块，选择左上的“点位环境管理巡检记录表”，并在左侧的树形菜单中选择一个子站（注：必须为子站），“提交”按钮显示为启用状态。如图32所示：

图32

填写相应的巡检情况。如图33所示：

图33

点击“提交”按钮，系统提示“提交成功”，完成巡检。注1：若无异常情况，请在“异常情况”一栏填写“无”或其他描述，请勿空置。注2：默认报告时间为当前时间。

## 6.2 空气质量自动监测子站运行维护记录 M-1表（MAINTAIN系列工作表）

### 6.2.1 查看M-1表的维护记录

点击系统导航栏中的“设备巡检”，进入设备巡检模块，在靠近左上的区域选择“空气质量自动监测子站运行维护记录”，并在左侧的树形结构菜单中选择一个子站（注：必须为子站），则会进入“M-1.空气质量自动监测子站运行维护记录”模块，右侧显示的为过往维护记录。如图34所示：

图34

点击维护记录列表中的，则会弹出所选中的某一条维护记录的详细情况。如图35所示：

图35

### 6.2.2 新增M-1表的维护记录

点击系统导航栏中的“设备巡检”，进入设备巡检模块，在靠近左上的区域选择“空气质量自动监测子站运行维护记录”，并在左侧的树形结构菜单中选择一个子站（注：必须为子站），则会进入“M-1.空气质量自动监测子站运行维护记录”模块，此时提交按钮会显示为启用状态，填写各项目。如图36所示：

图36

填写完毕后，点击“提交”按钮，系统提示“提交成功”，完成该维护记录。注：默认报告时间为当前时间。

# 设备资产

选择导航菜单中的“设备资产”按钮，进入设备资产管理页面。

## 7.1 设备厂家管理

点击左边的导航菜单“设备厂家管理”系统默认的显示出所有的设备厂商。也可以根据厂商名称查询。如图37

图37

点击添加按钮弹出添加窗体，输入相关信息后点击确认按钮完成添加操作。如图38

图38

点击修改按钮弹出修改窗体。重新输入相应的数据后点击“修改”按钮完成修改操作

点击列表里面的删除按钮可以删除厂商信息。

## 7.2 设备配置管理

点击左边的导航菜单“设备配置管理”进入设备配置管理管理模块。可以对每个厂商的设备进行编辑，修改，以及删除操作。还可以配置所属的站点。点击列表的每一行可以显示出有哪些站点安装了该设备。点击左边的树形菜单可以快速的检索。如图39

图39

## 7.3 设备地区管理

点击左边的导航菜单“设备地区管理”进入到设备地区管理页面系统默认的显示所有城市的设备信息。也可以根据条件快速查询设备信息。点击某一行时可以查询到这个城市设备的更换记录。如图40

图40

## 7.4 站点报警信息查询

点击左边导航菜单的“站点报警信息查询”进入到报警上下限查询页面。点击列表的行可以查询到每个设备的各个状态量的上下限。同时可以编辑，修改，删除 。如图41

图41

## 7.5 设备性能分析

点击左边导航菜单的“设备性能分析”进入到性能分析页面。选择需要查询的城市，厂商名称，设备型号,开始时间和结束时间后点击查询按钮查询出每个城市使用这个设备仪器的数据的上报率，有效率和状态量的报警个数。如图42

图42

# 人员权限

## 8.1 新建用户

选择导航菜单中的“人员权限”按钮，进入人员权限管理页面。如图43所示：

图43

在左边的树形结构菜单中，点击相应的地区，则会显示对应地区的人员账户列表。如图44所示：

图44

点击“新建用户”按钮，弹出如下对话框。如图45所示：

图45

设置相应的用户名及密码等属性，选择，对应的角色。如图46所示：

图46

不同角色所对应的操作权限不同，设置完毕后点击“确定按钮”，系统提示“新建用户成功”。成功后，用户会显示在相应的地区中。注：该功能仅限于省中心站具有权限的用户使用。

## 8.2 修改用户信息

选择导航菜单中的“人员权限”按钮，进入人员权限管理页面。如图47所示：

图47

在左边的树形结构菜单中，点击相应的地区，则会显示对应地区的人员账户列表。如图48所示：

图48

选择某一个用户，会显示该用户的详细信息。如图49所示：

图49

可在“用户详细信息”框中对当前选择的用户进行属性更改，更改完毕后点击“保存”按钮，系统提示“修改成功”。注：该功能仅限于省中心站具有权限的用户使用。

- 系统管理

点击系统导航栏中的“系统管理”，进入系统管理模块，选择“站点信息维护”项目，在左边的树结构中选择某一城市，出现该城市的所有监测站点的信息列表。如图50所示：

图50

在站点列表中选择某一站点，列表下方出现该站点详细信息，用户可以对信息进行修改，然后点击“保存”按钮，保存对站点信息的修改。点击“新增站点”按钮，出现新增站点的界面。如图51所示：

图51

用户输入相应的子站信息后，点击“确定”按钮，保存新增的站点信息。注：该功能仅限于省中心站具有权限的用户使用。

选择“实时数据过滤设置”项目，出现以下界面。如图52所示：

图52

用户可以变更实时数据的过滤条件及浓度限值，然后点击“保存”按钮，保存修改的结果。注：该功能仅限于省中心站具有权限的用户使用。